## Приборы приемно-контрольные
| Системы Безопасности ТОО «Компания Эмират" | Казахстан, г.Петропавловск, 150000, ул.Конституции Казахстана, 12, тел./факс:8(7152) 50-35-37, 50-08-92, e-mail: k_emirat@mail.ru
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и круглосуточный мониторинг охранной, охранно-пожарной, пожарной и тревожной сигнализации. Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа
Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные
Наименование товаров | Фото | Техническая характеристика | Ед изм. | Цена розничная
ПКП «Сигнал-20» |  | 20 шлейфа сигн., питание 12/24 В | шт. | 22750
ПКП «Сигнал-20М» |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 зон с клавишным управлением, возможность программирования параметров прибора, антисаботажные шлейфы, управление от встроенных переключателей или по интерфейсу RS-485 от пульта "С2000" или ПЭВМ, 12 В/24 В, диапазон рабочих температур -30°С +50°С. | шт. | 23400
ПКП «Сигнал-20 П SMD» |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 зон, работает с пультом С2000 или АРМ "Орион",пластиковый корпус, 12 В/24 В, выход ТМ, диапазон рабочих температур -30°С +50°С. | шт | 16700
С-2000-М |  | Пульт контроля и управления от 1 до 127 приборов: "Сигнал-20", "Сигнал-20П", "С2000-4", "С2000-КДЛ", "С2000-СП1", "С2000-К", "С2000-КС", "С2000-БИ", "С2000-ИТ", "С2000-АСПТ", "С2000-КПБ" по интерфейсу RS-485, архив событий, выход на компьютер или принтер по RS-232. | шт | 33410
C-2000-БИ |  | Блок индикации для отображения состояния 60 разделов в ИСО "Орион" (60 двухцветных и 8 одноцветных системных индикаторов), интерфейс RS-485, питание 10-28 В, потребление 200 мА. | шт | 24570
ППКОП С 2000 АСПТ |  | Прибор приемно-контрольный и управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление, резервное питание от акб 4,5 А/ч, включение (отключение) режима автоматического запуска при помощи ключей ТМ, 12В/24В, диапазон рабочих температур - 0°С +55 °С. | шт | 30290
ПКП «Кварц» вар.3 (УОТС-1-1А) |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 1 зону, выход на сирену, защита аккумулятора от глубокого разряда, пластиковый корпус под АКБ 1,2 А/ч. | шт. | 6100
ПКП «Кварц» вар.1 |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 1 зону, световой и звуковой сигнал, защита аккумулятора от глубокого разряда, выходы для подключения "релейные", пластиковый корпус под АКБ 1,2 А/ч, управление Touch Memory. | шт. | 7800
ВЭРС-ПК-2 |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 2 зоны, световой и звуковой сигнал, защита аккумулятора от глубокого разряда, пластиковый корпус под АКБ 4,5 А/ч, блокировка клавиатуры джамперами. | шт. | 10500
ВЭРС-ПК-4 |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 4 зоны, световой и звуковой сигнал, защита аккумулятора от глубокого разряда, пластиковый корпус под АКБ 4,5 А/ч, блокировка клавиатуры джамперами. | шт. | 11500
ВЭРС-ПК-8 |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 8 зон, световой и звуковой сигнал, защита аккумулятора от глубокого разряда, пластиковый корпус под АКБ 4,5 А/ч, блокировка клавиатуры джамперами. | шт. | 12800
ВЭРС-ПК-16 |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 16 зон, световой и звуковой сигнал, защита аккумулятора от глубокого разряда, пластиковый корпус под АКБ 7А/ч, блокировка клавиатуры с помощью ключа блокировки. | шт. | 16200
ВЭРС-ПК-24 |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 24 зоны, световой и звуковой сигнал, защита аккумулятора от глубокого разряда, пластиковый корпус под АКБ 7 А/ч, блокировка клавиатуры с помощью ключа блокировки. | шт. | 17500
Мираж-GSM-AXR-01 |  | Передача извещений на телефон собственника (до 8-ми пользователей) или ПЦН «Мираж»; поддержка двух сетей связи стандарта GSM/GPRS 900/1800; подключение до 32 радиоканальных датчиков «Ладога-РК»; управление постановкой на охрану и снятием с охраны встроенной сенсорной клавиатурой со звуковым подтверждением нажатия и ключами ТМ; | шт. | 27000
Мираж-GSM-AX-01 |  | Передача извещений на телефон собственника (до 8-ми пользователей) или ПЦН «Мираж»; поддержка двух сетей связи стандарта GSM/GPRS 900/1800; подключение 4-х охранных проводных шлейфа; управление постановкой на охрану и снятием с охраны встроенной сенсорной клавиатурой со звуковым подтверждением нажатия и ключами ТМ; | шт. | 25000

## Извещатели охранные
| Системы Безопасности ТОО «Компания Эмират" | Казахстан, г.Петропавловск, 150000, ул.Конституции Казахстана, 12, тел./факс:8(7152) 50-35-37, 50-08-92, e-mail: k_emirat@mail.ru
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и круглосуточный мониторинг охранной, охранно-пожарной, пожарной и тревожной сигнализации. Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа
Извещатели охранные проводные
Наименование товаров | Фото | Техническая характеристика | Ед изм. | Цена розничная
PRO |  | Пассивный ИК детектор движения, Повышенная защита от электромагнитных и радиочастотных помех | шт. | 2300
MAGNUM ULTRA |  | Пассивный инфракрасный извещатель, Область обнаружения: 15 м; 90 град. Четыре варианта сменных линз: Линза1/Линза2 -широкоугольные, Линза 3-аллея для животных, Линза 4- коридорная. | шт. | 2100
CОLT XS |  | Пассивный ИК-извещатель Colt-XS предназначен для обнаружения проникновения на территорию охраняемого пространства закрытого помещения и формирования сигнала тревоги путем размыкания контактов реле. Colt-XS предназначен для использования в системах охраной сигнализации. | шт. | 1900
Paradox 460 |  | Детектор движения с вертикальной диаграммой, ИК-датчик "штора", регулируемое время тревоги. Автоматический адаптивный подсчет импульсов с двумя программируемыми уровнями | шт | 2800
Patrol-701 |  | Извещатель пассивный инфракрасный, автоматический выбор и подсчет уровней входящих импульсов согласно силе сигналов, поступающих на извещатель, регулятор чувствительности, дальность обнаружения - 18 м, угол 90°, ток потребления в режиме "Тревога" 10 мА, гарантированная помехозащищенность от радиочастотных излучений, извещатель сохраняет работоспособность при эксплуатации на низких температурах, доходящих до -30°С. | шт | 2300
Patrol-501 |  | Датчик разбития стекла Patrol 501 Высокая избирательная чувствительность. Двухканальное обнаружение последовательности сигналов — удар/звук. Цифровой математический алгоритм обработки сигналов. Исключительная устойчивость к ложным срабатываниям. Память тревоги: 30 мин | шт. | 3400
Patrol-901 |  | Цифровой пассивный инфракрасный извещатель технологии биполярного детектирования,биполярный счетчик импульсов, управляемый микроконтроллером, полностью исключает возможность ложного срабатывания, дальность обнаружения 18 м, ток потребления в режиме "Тревога" 11,7 мА, диапазон рабочих температур -30°C +50°C. | шт | 2350
UBL-1100 |  | Кронштейн универсальный для ИК извещателей Patrol, пластмассовый, с крепежным комплектом Производство: Израиль | шт | 400
Pro 460 |  | ИК-датчик движения типа "штора", зона обнаружения 6х4,5 м, регулируемое положение линзы (0° или 10°), DC 12-24В, t -10°С +50°С. | шт | 6100
LC-104-PIMW (комбинированный) |  | Комбинированный ИК+СВЧ объемный извещатель с иммунитетом к животнымдо 25 кг, зона обнаружения 15 м, угол 90°, питание 8,2-16В/25,5мА | шт | 5900
BG-2000 |  | Детектор разбития стекла. Запатентованный алгоритм обработки сигнала. Телесный угол 164 градусов позволяет при установке на потолке защитить окна всех 4-х стен. Другая уникальная особенность - обнаружение резки стекла. 9-16В,30мА,8м,360град,(потолочный)-10,-40гр.С | шт. | 3600
Шорох-2 (ИО-313-1) |  | Извещатель поверхностный вибрационный, макс. охраняемая площадь кв.м при установке на: бетонной, кирпичной или деревянной конструкции - 12, металлическом шкафе - 6, металлическом засыпном сейфе - 3, потреблени 25 мА, 12В, диапазон рабочих температур -30°С +50°С. | шт. | 5600
Датчик игнорирующий животных EGS-LC-100PI |  | Объёмный ИК извещатель LC-100PI имеет счетверенный PIR элемент, позволяющий определять размеры объекта, иммунитет к домашним животным до 25кг. Время прогрева 60 сек + 5 сек. Питание От 8,2 до 16 В пост. тока | шт | 2100
СМК-1 (ИО-102/14, ИО-102/16, ИО-102/2) |  | Магнитоконтактный, накладной, малогабаритный, -40°С +50°C. | шт. | 180
СМК (ИО-102/20А2П) |  | Магнитоконтактный, накладной, для металлических ворот и дверей, пластмассовый, н.р.контакты, выводы в металлорукаве. | шт | 900
СМК (ИО-102/20Б2П) |  | Магнитоконтактный, накладной, для металлических ворот и дверей, пластмассовый, н.р.контакты, геркон и магнит в одинаковых корпусах, выводы в металлорукаве. | шт | 900
Извещатели охранные и пожарные безпроводные
Фотон-12-РК |  | Извещатель охранный объёмный оптико-электронный радиоканальный, Угол обзора по горизонтали 90°, Дальность действия 12 м, Обнаруживаемые скорости 0,3-3 м/с, Температура эксплуатации -20...+50°С, Питание - батарея CR123 и CR2032, Габаритные размеры 92х57х48 мм, Масса 0,13 кг | шт | 8500
Фотон-19-РК |  | Извещатель охранный объёмный оптико-электронный радиоканальный, защита от животных до 20кг, Угол обзора по горизонтали 90°, Дальность действия 12 м, Обнаруживаемые скорости 0,3-3 м/с, Температура эксплуатации -20...+50°С, Питание - батарея CR123 и CR2032, Габаритные размеры 92х57х48 мм, Масса 0,13 кг | шт | 9200
Ладога МК-РК |  | Извещатель охранный магнито-контактный радиоканальный, Выход в эфир 10 сек. - 10 мин. Температура эксплуатации -20...+50°С Питание - батарея CR123 и CR2032 Габаритные размеры 112х42х32 мм, Масса 0,1 кг | шт | 7200
Стекло-3РК |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой, предназначен для обнаружения разрушения всех известных видов строительных стекол, Угол обзора 120 град. Температура эксплуатации -20...+45°С, Питание - 3 В, батарея CR123 и CR2032, Габаритные размеры 105х50х40 мм, Масса 0,1 кг | шт | 9500
Ладога ПД-РК |  | Извещатель пожарный дымовой радиоканальный Предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма, и беспроводной передачи извещений по беспроводному двунаправленному каналу связи в протоколе "Риэлта-Контакт-Р".Информативность: "Норма", "Пожар", "Загрязнение" (запыленность дымовой камеры), "Разряд основной батареи", "Разряд резервной батареи". Диапазон рабочих температур от -20 до +55°С. Электропитание извещателя осуществляется от двух элементов питания - основного типа CR123A и резервного типа CR2032. | шт | 8700

## Тревожная сигнализация
Системы Безопасности ТОО «Компания Эмират" Казахстан, г.Петропавловск, 150000, ул.Конституции Казахстана, 12, тел./факс:8(7152) 50-35-37, 50-08-92, e-mail: k_emirat@mail.ru
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и круглосуточный мониторинг охранной, охранно-пожарной, пожарной и тревожной сигнализации. Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа
Тревожные кнопки
Наименование товаров | Фото | Техническая характеристика | Ед изм. | Цена розничная
Астра 321М |  | Извещатель ручной, с фиксацией (ключ). | шт | 1350
EGS-P01 (AUPB-54) пластик |  | Тревожная кнопка с фиксацией, тип выхода: NO/NC; питание: 12/24В, габариты: 54х54х32 мм | шт | 400
Астра 322 |  | Извещатель охранный ручной, кнопка извещения о нападении, бесшумный ход, электронная фиксация при нажатии, универсальный механический ключ разблокировки, с фиксацией | шт | 1320
ТРК-1 |  | Извещатель охранный ТРК-1 предназначен для выдачи тревожного извещения на приемно-контрольный прибор или систему передачи извещений; ТРК-1 предназначен для работы в качестве кнопки тревожной сигнализации без фиксации | шт. | 1300
Радиокнопка ACS-102, АСS-101 |  | Беспроводная радиокнопка, дальность приема сигнала на открытом пространстве 200 -250 м, (приемник + 2 брелка), 1 канал, 4 режима реле, 680 кодов. | шт. | 6900

## Извещатели пожарные
| Системы Безопасности ТОО «Компания Эмират" | Казахстан, г.Петропавловск, 150000, ул.Конституции Казахстана, 12, тел./факс:8(7152) 50-35-37, 50-08-92, e-mail: k_emirat@mail.ru
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и круглосуточный мониторинг охранной, охранно-пожарной, пожарной и тревожной сигнализации. Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа
Извещатели пожарные
Наименование товаров | Фото | Техническая характеристика | Ед изм. | Цена розничная
ДИП-45 (ИП-212-45) |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (2-х проводной) серии «Марко» с евродизайном корпуса, питание 9-30 В, ток потребления в дежурном режиме 0,045 мА, IP 30, диапазон рабочих температур -45°С +55 °С. | шт. | 1070
ИП 212-141 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (2-х проводной) точечный, питание 9-30 В, ток потребления в дежурном режиме 0,045 мА, IP 30, диапазон рабочих температур -45°С +55 °С. | шт. | 890
ДИП-50 (ИП-212-50) |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, автономный, 0.025mA, -10С+55С., уровень громкости звукового сигнала до 85дБ, микропроцессорная обработка сигнала позволяет с максимальной точностью принять решение о формировании сигнала "Пожар", не требует прокладки линий связи и применения дополнительного оборудования, что существенно экономит затраты на установку . | шт. | 2800
ИП 212/101-45М-А2 |  | Извещатель предназначен для обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации, а так же повышением температуры внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и передачи извещения "ПОЖАР" контрольно-приемным приборам (ППК). | шт | 1894
AHR 871-2 |  | AHR-871-2 Извещатель дымовой дифференциальный 2-двухпроводной | шт | 1200
ИП 101-1А |  | Пожарный тепловой максимальный извещатель ИП101-1А служит для обнаружения признаков пожара (повышение температуры среды). Извещатель предназначен для круглосуточной работы в закрытых отапливаемых помещениях и рассчитан на совместную работу с приемно-контрольными приборами со шлейфами постоянного или знакопеременного тока. | шт. | 600
ИП-103-5/1-А3 |  | Извещатель пожарный тепловой, номинальная температура срабатывания +64...+76 °С, допустимый ток замыкания шлейфа в тревожном режиме 30 мА, диапазон рабочих температур -50°С +50°С. | шт. | 195
ИП 114-5-А2 |  | Извещатель пожарный тепловой с нормально-замкнутыми контактами класса А2, с оптическим индикатором, номинальная температура срабатывания + 54°С ….+ 70°C, является нетокопотребляющим извещателем, степень защиты извещателя оболочкой - IP 22, термочувствительного элемента - IP 56 | шт | 195
FTL-A2 |  | Извещатель пожарный тепловой максимальный. С индикацией дежурного режима. Класс А2. Диапазон статической температуры срабатывания: от 54 до 70C. | шт. | 450
ИП 105-1D «Сауна» |  | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1-D "САУНА" предназначен для круглосуточной работы с целью обнаружения пожара, сопровождающегося повышением температуры в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Номин. температ. срабатывания 99-115град.С, коммутируемые напряжение/ток 30В/50мА, -40; +95 , НЗ контакты | шт | 2100
ИР-1 |  | Извещатель пожарный ручной, сухие контакты, питание 9-30В, токопотребление в дежурном режиме 0 , в режиме тревога 25 мА, IP 41, рабочие температуры -30°C +55°C. | шт. | 980
ИПР-3СУ |  | Извещатель пожарный ручной, с кнопкой, питание 9,0-28 В, токопотребление в дежурном режиме 0,1 мА, рабочие температуры -40°C +55°C. | шт | 1300
ИПР-55 |  | Извещатель пожарный ручной, с кнопкой, имеет встроенную оптическую индикацию дежурного режима (проблесковый красный светодиод), питание 9-30 В, токопотребление в дежурном режиме 0,025 мА, в режиме тревога 20 мА, IP 41, рабочие температуры -30°C +55°C. | шт | 950

## Световое табло
| Системы Безопасности ТОО «Компания Эмират" | Казахстан, г.Петропавловск, 150000, ул.Конституции Казахстана, 12, тел./факс:8(7152) 50-35-37, 50-08-92, e-mail: k_emirat@mail.ru
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и круглосуточный мониторинг охранной, охранно-пожарной, пожарной и тревожной сигнализации. Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа
Световые табло
Наименование товаров | Фото | Техническая характеристика | Ед изм. | Цена розничная
Молния 12-З табло «Выход» |  | Световое табло со встроенной сиреной 75дБ полусферическое, белое свечение светоидов,12В, свет–20мА,звук-23мА, 330х150х60мм, -30С..+55С. | шт. | 1820
Молния-12-Табло «Выход», «Шыгу» |  | Световое табло плоское 12в, -40+50, 300*100*14мм | шт | 950
Табло световое Янтарь |  | Световое табло плоское 12в. | шт. | 950
Табло молния 12 Стрелка (влево или вправо) |  | Световое табло плоское 12в, -40+50, 300*100*14мм | шт. | 950

## Выносные сигнальные устройства
| Системы Безопасности ТОО «Компания Эмират" | Казахстан, г.Петропавловск, 150000, ул.Конституции Казахстана, 12, тел./факс:8(7152) 50-35-37, 50-08-92, e-mail: k_emirat@mail.ru
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и круглосуточный мониторинг охранной, охранно-пожарной, пожарной и тревожной сигнализации. Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа
Выносные сигнальные устройства
Наименование товаров | Фото | Техническая характеристика | Ед изм. | Цена розничная
Гром - 12КП |  | Оповещатель охранно-пожарный, комбинированный, питание 12 В, уровень звукового сигнала оповещения 105 дБ, потребление тока светового оповещателя 25 ± 2,5 мА, звукового оповещателя 50 ± 5 мА, IP55, рабочая температура -30°С +55°C. | шт. | 1500
Маяк-12 К |  | Оповещатель охранно-пожарный, комбинированный, питание 12 В, уровень звукового сигнала оповещения 105 дБ, потребление тока светового и звукового оповещателя 20 мА, IP52, рабочие температуры -50°С +55°C, исполнение наружное. | шт. | 2150
Маяк 24 КП |  | Оповещатель охранно-пожарный, комбинированный, 24В, 105дБ, свет=25mА, звук=50mА, -30+55 гр.C | шт | 1500
Маяк-12 КП |  | Оповещатель охранно-пожарный, комбинированный, питание 12 В, уровень звукового сигнала оповещения 105 дБ, потребление тока светового оповещателя 25 ± 2,5 мА, звукового оповещателя 50 ± 5 мА, IP55, рабочая температура -30°С +55°C. | шт. | 1600
Маяк 220-С |  | Оповещатель световой, 220В. Предназначен для подачи светового сигнала на объектах, оснащённых охранно-пожарной сигнализацией. | шт. | 672
Маяк 12 ШС |  | 12-24В, Устройство контроля шлейфа предназначено для визуального контроля целостности линии шлейфа и устанавливается в непосредственной близости от оконечного устройства на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией, 9...30 В, 35 мА, IP66, рабочие тепературы -30°С +55°С. | шт. | 470
Молния 12-С |  | Оповещатель световой "Молния-12-С" предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Технические характеристики напряжение питания, В 9-13,8 токопотребление, мА 20 рабочие температуры, °С -30..+55 габаритные размеры, мм D67х40 код IP 53 масса, кг 0,03 корпус пластиковый в упаковке | шт. | 600
Сирена Маяк 12-З |  | Оповещатель звуковой 12В(105Дб). Предназначен для выдачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. | шт. | 1100
Строб сирена |  | Внутренняя сирена проводная Strobe | шт | 780

## Речевое оповещение о пожаре
| Системы Безопасности ТОО «Компания Эмират" | Казахстан, г.Петропавловск, 150000, ул.Конституции Казахстана, 12, тел./факс:8(7152) 50-35-37, 50-08-92, e-mail: k_emirat@mail.ru
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и круглосуточный мониторинг охранной, охранно-пожарной, пожарной и тревожной сигнализации. Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа
Речевое оповещение о пожаре
Наименование товаров | Фото | Техническая характеристика | Ед изм. | Цена розничная
Соната К |  | Блок речевого оповещения, 2 речевых сообщения включая 1 тестовое, выходная мощность: 24Вт(2Ом), 15 Вт(4Ом), 1 линия оповещения, возможность подключения до 16 АС типов «Соната-3», «Соната-5», пластиковый корпус под АКБ 7 А/ч, 170×230×95мм, от -10 до +40°С. | шт | 4950
Соната К-БРО |  | Блок речевого оповещения, 2 речевых сообщения включая 1 тестовое, выходная мощность: 24Вт(2Ом), 15 Вт(4Ом), 1 линия оповещения, возможность подключения до 16 АС типов «Соната-3», «Соната-5», пластиковый корпус под АКБ 7 А/ч, 170×230×95мм, от -10 до +40°С. | щт | 5200
Соната-3 |  | Акустический модуль, предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах громкоговорящей связи с низкоомным выходом. 3Вт, 8Ом, 100-15000 Гц, 218×135×68мм, от -10 до +50°С, настенное исполнение. | шт. | 1800
Соната –Т100-3/1Вт |  | Предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах громкоговорящей связи с высокоомным выходом. Настенное исполнение. Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт | шт | 2500
Соната Т-100-1Вт |  | Предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах громкоговорящей связи с высокоомным выходом. Настенное исполнение. Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, 1Вт. | шт | 2500
Соната Т-100-1Вт исп.2 |  | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, 1Вт, 160-16000 Гц, 84±7%дБ, 180х180х56мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | шт | 2150
Соната Т 100-3ВТ |  | Акустический модуль, 3Вт, 8Ом, 100-15000 Гц, 180×180×56мм, от -10 до +50°С, настенное исполнение. | шт | 2600
Соната Т-100-3Вт исп.2 |  | Акустический модуль, 3Вт, 8Ом, 100-15000 Гц, 180×180×56мм, от -10 до +50°С, потолочное исполнение. | шт | 2200
Рокот-3 |  | Блок речевого оповещения "Рокот-3" предназначен для трансляции речевых сообщений в системах пожарной сигнализации на объектах различной степени сложности и представляет собой прибор, совмещённый с акустической системой. | шт. | 4060
Тромбон УМ-120 усилитель (Под заказ) |  | Усилитель средней мощности; питание от внешнего источника - 24В и 220В; мощность ном/пик 120/160; входов - 4; выходное напряжение 30, 100, 120 В; частоты - 20-20000 Гц; габариты - 483х285х89 мм; 8кг | шт | 114000
Тромбон-ПУ- 4 (Под заказ) |  | Прибор управления тех-ми средствами оповещения для СОУЭ 4-го типа. Питание 220В, встроенный блок резервного питания.Зон оповещения 5 (4+1 "ЗОНА ПЕРСОНАЛА"). Вход Го и ЧС, цифровой магнитофон на 2 сообщения, генератор сигнала сирены, гибкий алгоритм, вес 8кг, габариты 480х330х133 мм. | шт | 205000
Тромбон-БП-21 (Под заказ) |  | Блок резервного питания и коммутации 28В, 21А/ч; напряжение питания 220В 50Гц; не коммутируемый выход постоянного напряжения 24-30В -1, коммутируемый выход постоянного напряжения 24-30В -1; коммутируемый выход 220В - 1; габариты 483х430х190мм; 25кг. Аккумуляторы в комплекте. | шт | 110000

## Ист. беспер. питания
| Системы Безопасности ТОО «Компания Эмират" | Казахстан, г.Петропавловск, 150000, ул.Конституции Казахстана, 12, тел./факс:8(7152) 50-35-37, 50-08-92, e-mail: k_emirat@mail.ru
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и круглосуточный мониторинг охранной, охранно-пожарной, пожарной и тревожной сигнализации. Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа
Источники бесперебойного питания
Наименование товаров | Фото | Техническая характеристика | Ед изм. | Цена розничная
ИВЭПР 112-1,2-1 |  | Импульсный блок бесперебойного питания, 12V, 1,2А. Защита от глубокого разряда и перезаряда, пластиковый корпус под АКБ 4,5Ah. 110×230×96 мм. | шт | 4400
ИВЭПР 112-2-2 |  | Импульсный блок бесперебойного питания, 12V, 2А (кратковременно 6А). Металлический корпус под АКБ 7 А/ч. 194×81×180 мм. | шт. | 7600
ИВЭПР 112-5-1 |  | Импульсный блок бесперебойного питания, 12V, 5А. Металлический корпус под АКБ 2×4.5Ah или 2×7Ah. 324×86×182 мм. | шт | 15200
Импульс-2 12В/2А |  | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 70Вт, номинальный ток - 2А, без аккум. (7А/ч). Источник вторичного питания резервированный «Импульс» предназначен для гарантированного электроснабжения постоянным током технических средств охранно-пожарной сигнализации. | шт | 5200
Импульс-3 12В/3А |  | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 70Вт, номинальный ток - 3А. Аккум. батарея (7 А/ч) в комплект не входит. | шт | 7000
Импульс-5 12В/5А |  | Предназначен для гарантированного электроснабжения постоянным током технических средств охранно-пожарной сигнализации. Номинальный ток нагрузки - 5А. Без аккум. батареи (7 А/ч) | шт | 11700
БП-1А |  | Стабилизированный блок питания, 12V, 0.7А. 125×75×60 мм. | шт | 3100
Адаптер пластик 1А |  | Блок питания типа «адаптер», 12V, 1А. | шт | 1000
Аккумулятор 1,2А/ч |  | Аккумуляторная батарея 12В 1,2 А/ч, свинцово-кислотная,герметичная | шт. | 1600
Аккумулятор 4,5А/ч |  | Аккумуляторная батарея 12В 4,5 А/ч, свинцово-кислотная,герметичная | шт. | 2000
Аккумулятор 7А/ч |  | Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч, свинцово-кислотная, герметичная | шт. | 2400

## Провод-Кабель-Кабель-канал
Системы Безопасности ТОО «Компания Эмират" Казахстан, г.Петропавловск, 150000, ул.Конституции Казахстана, 12, тел./факс:8(7152) 50-35-37, 50-08-92, e-mail: k_emirat@mail.ru
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и круглосуточный мониторинг охранной, охранно-пожарной, пожарной и тревожной сигнализации. Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа
Провод, Кабель, Кабель-канал
Наименование товаров | Фото | Техническая характеристика | Ед изм. | Цена розничная
КСПВ 2*0,5 |  | Кабель с однопроволочными медными жилами, белая ПВХ оболочка, бухта 500м. | м | 16
КСПВ 4*0,5 |  | Кабель с однопроволочными медными жилами, белая ПВХ оболочка, бухта 200м. | м | 29
КСПВ 6*0,4 |  | Кабель с однопроволочными медными жилами, белая ПВХ оболочка, бухта 200м. | м | 37
КСПВ 6*0,5 |  | Кабель с однопроволочными медными жилами, белая ПВХ оболочка, бухта 200м. | м | 49
КСПВ 8*0,4 |  | Кабель с однопроволочными медными жилами, белая ПВХ оболочка, бухта 200м. | м | 45
КСПВ 8*0,5 |  | Кабель с однопроволочными медными жилами, белая ПВХ оболочка, бухта 200м. | м | 64
КСПВ 10*0,4 |  | Кабель с однопроволочными медными жилами, белая ПВХ оболочка, бухта 200м. | м | 60
КСПВ 10*0,5 |  | Кабель пригоден для монтирования систем сигнализации, которые имеют полиэтиленовую или ПВХ изоляцию. Электрическое сопротивление жил в кабеле постоянному току при температуре 20С и по длине 1 километр составляет порядка 94 Ом/км. | м | 77
РК-75-2-11 |  | Кабель коаксиальный радиочастотный со сплошной полиэтиленовой изоляцией и в полиэтиленовой оболочке, р/част. 75 ОМ | м | 45
РК-75-3-32А |  | Радиочастотный кабель с однопроволочным внутренним проводником и внешним проводником в виде оплетки из медных проволок. Изоляция выполнена из пористого полиэтилена, полученного методом физического вспенивания,оболочка из ПВХ пластиката белого цвета. | м | 74
КВК-В-2*0,5 |  | Радиочастотный кабель с медным внутренним проводником, с изоляцией из сплошного или вспененного физическим методом полиэтилена с внешним проводником в виде медной оплетки и оболочкой из ПВХ, скручен с жилами питания под общей оболочкой, жилы питания сечением 0.50, 0.75 мм2, для внутренней установки, для видеонаблюдения | м | 110
КВК-П 2-2*0,5 |  | Радиочастотный кабель с медным внутренним проводником, с изоляцией из сплошного или вспененного физическим методом полиэтилена с внешним проводником в виде медной оплетки и оболочкой из ПВХ, скручен с жилами питания под общей оболочкой, жилы питания сечением 0.50, 0.75 мм2. | м | 110
ШВВП 2*0,75 |  | Шнур гибкий с параллельными жилами высокой гибкости, ПВХ изоляция, ПВХ оболочка, до 380В., бухта 200м. | м | 65
Кабель UTP cat 5e |  | Кабель симметричной парной скрутки категории 5Е, РЕ изоляция каждой пары, FR PVC/LSOH ROHS - внешняя оболочка. Применяют: для прокладки СКС, организации рабочего места. Выдерживает 12 изгибов. Однородный медный проводник. В бухте 305 м. | шт. | 85
Кабель FTP cat 5e уличный |  | Кабель симметричной парной скрутки категории 5Е, С ЭКРАНОМ, двойная оболочка. Выдерживает 44 изгиба. Однородный медный проводник. Для наружной прокладки. В бухте 305 м. | м | 98
Кабель-канал 15*10 |  | Кабельный канал 10*15, белый, ПХВ, длина 2м | м | 52
Кабель-канал 25*16 |  | Кабельный канал 25*16, белый, ПХВ, длина 2м | м | 99
Кабель-канал 25*25 |  | Кабельный канал 25*25, белый, ПХВ, длина 2м | м | 137
Кабель-канал 40*16 |  | Кабельный канал 40*16, белый, ПХВ, длина 2м | м | 168
Кабель-канал 40*25 |  | Кабельный канал 40*25, белый, ПХВ, длина 2м | м | 200
Кабель-канал 60*40 |  | Кабельный канал 60*40, белый, ПХВ, длина 2м | м | 417

## Домофоны, ограничение доступа
Системы Безопасности ТОО «Компания Эмират" Казахстан, г.Петропавловск, 150000, ул.Конституции Казахстана, 12, тел./факс:8(7152) 50-35-37, 50-08-92, e-mail: k_emirat@mail.ru
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и круглосуточный мониторинг охранной, охранно-пожарной, пожарной и тревожной сигнализации. Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа
Дамофоны, СКД
Наименование товаров | Фото | Техническая характеристика | Ед изм. | Цена розничная
Монитор видеодомофона KVM-301 |  | AC 220V, 4-х проводной, до 2-х мониторов, до 2-х трубок , до 2-х вызывных панелей KC-D20/МВК-325. | шт | 13500
Монитор видеодомофона KIV212 цветной |  | Монитор без переговорной трубки ("Свободные руки"), 5" (цв.), ЛС 4-х проводная, кнопка открывания замка, возможность подключения до 4-х мониторов, AC 220В, 237х199х39 мм, возможность подключения 2-х панелей, работает с панелями JSB-V0хM-PAL | шт | 42500
Монитор видеодомофона KVM-601 |  | Видео, аудиосигнал и электропитание вызывной панели по 2 проводам, аудиосигнал модулированный. Подключение одной вызывной панели по 2-м проводам. Кнопка открывания замка. | шт | 18000
Видеодомофон цветной Kocom KCV- A374 +КС -МС 20 в комплекте |  | Домофон цветной, сенсорный, с возможностью подключения дополнительной камеры. Подключение 2-х блоков вызова и 2-х мониторов с дополнительной аудио трубкой | шт | 53200
Монитор видеодомофона Commax CDV-70AM |  | Цветной видеодомофон, 7", TFT LCD, NTSC / PAL, без трубки (Hands Free), накладное крепление, подключение двух вызывных панелей и дополнительной трубки, AC 110-240В. от -10°С +40°С. 168 х 243 х 35 мм. | шт | 36820
Панель вызывная QM-305 |  | 4-x проводная ч/б вандалоустойчивая панель. Накладная металлическая, в комплекте: кронштейн для врезной установки, кронштейн для поворота панели на 30°, козырек. Габариты: 40х122х20. Цвета: серебро, бронза, черный. Панель для в/домофонов Quantum, Hyundai, Commax. | шт | 10602
М10.1-ТМ4Е |  | Блок вызова МЕТАКОМ MK10.1-TM4E, емкость абонентов до 10 (прямая адресация). Имеет подсветку номера каждого абонента. Рассчитан на работу с электромагнитным замком, до 420 ключей touch memory, управление замком, режим кодового замка | шт | 19436
М20.1-ТМ4Е |  | Блок вызова МЕТАКОМ MK20.1-TM4E, емкость абонентов до 20 (прямая адресация). Имеет подсветку номера каждого абонента. Рассчитан на работу с электромагнитным замком, управление замком, режим кодового замка | шт | 22374
Панель вызывная МВК-325 |  | Черно-белая антивандальная вызывная панель для видеодомофона. 4-х проводная. Накладного исполнения, узкая, уголок на 30 град. и козырек, ИК подсветка до 50см, камера 380 Твл., 1 Lux. Угол обзора 74 (гор), 50 (верт). От -45 до +55. Металический корпус. | шт | 13500
Панель вызывная МВК-325Ц |  | Антивандальная цветная вызывная панель для видеодомофона. Накладного исполнения, узкая, имеет уголок для поворота панели на 30 град., ИК подсветка до 50см, камера 380 ТВЛ, 1Lux.Угол обзора 74 (гор), 50 (верт). Рабочие температуры -45°С+ 50°С. | шт | 22300
Панель вызывная AVC-305 |  | Черно-белая антивандальная вызывная панель для видеодомофона. 4-х проводная. Накладного исполнения, узкая, уголок на 30 град. и козырек, ИК подсветка до 60см., камера 400 Твл., 0,4 Lux. Угол обзора 70 (гор), 50 (верт). От -30 до +55. Медный цвет. Металический корпус. | шт. | 12450
Панель вызывная КС-MB20 |  | Накладная вандалозащищённая вызывная панель на 1 абонента Kocom KC-MB20, камера вызывной панели - чёрно-белая CCD 1/3" (F : 2.0, f=3.6 mm) | шт. | 14000
Панель вызывная КС-D20 |  | Черно-белая вызывная панель Kocom KC-D20 предусмотрена для одноабонентской 4-х проводной связи. Настенная модель видеопанель домофона Kocom KC-D20 предусматривает как накладной, так и врезной способ установки панели. Вызывная панель имеет встроенную камеру с разрешением 380 ТВ- линии и углом обзора 55°х90° и работает со стандартным ТВ-сигналом CCIR. | шт | 13500
МL-300 Замок Эл.магнитный 300кг, 055А |  | Эл.магнитный замок на дверь до 400кг, замок электромагнитный ML-300 предназначен для запирания двери толщиной от 30 мм до 50 мм в системах ограничения доступа. | шт | 8200
МL-400 Замок Эл.магнитный 400кг, 055А |  | Эл.магнитный замок на дверь до 500кг, предназначен для запирания входной двери в системах ограничения доступа. Напряжение: 12 В постоянного тока. Потребляемый ток: 0,55 А. | шт | 10062
Замок Полис 11А |  | Электромеханический замок, накладной, изнутри ручка, снаружи ключ, 12В, 0,8А, засовы 18 мм, ход засова 16 мм, 110×92×30, от -40 до +60°C. | шт | 10500
Панель кодонаборная антивандальная, Полис-51 |  | Накладная кодовая панель с контроллером ТМ и считывателем. Два кода до 12 знаков, питание 12 В, программирование ключей до 256 шт, тип замка: электромеханический или электромагнитный, длительности включения (выключения) замка 1-10 сек.,рабочие температуры -30 - +50°С, габариты: 100х84х17 мм. | шт | 18000
Контроллер Z5R |  | Контроллер Touch Memory в пластиковом корпусе, ток коммутации 5А, программируется до 1364 ключей/карт, таймер от 0-220 сек, световая/звуковая индикация режимов работы, имеется защита от неправильного включения, DC 8-18В, 20мА, 45×25×14 мм., от -40 до +50°C. | шт. | 2300
Считыватель Proximity Matrix EM-Marine |  | Считыватель бесконтактных Proximity-карт, стандарт EM-Marine, выходной протокол Dallas TM, удаленность считывателя от контроллера до 15м., дальность считывания карты до 14 см, DC 8-18В, 35мА, от -40 до +50°C. | шт | 5300
Считыватель CP-Z2B |  | Считыватель бесконтактных ключей-брелков стандарта EM-Marine, рабочая частота 125 KHz, врезной, ударопрочный, малогорючий, выходной протокол Dallas TM, дальность чтения 3-6 см, удалённость считывателя от контроллера 15м. DC 8-18В, 35мА, от -40 до +50°С. | шт | 3010
Считыватель СТМ-КР |  | Считыватель ключей Touch Memory с индикатором СТМ-КР предназначен для получения информации с ключа посетителя и передачи ее в контроллер для последующей обработки. | шт | 1750
Ключ ТМ |  | Электронный ключ Touch Memory. | шт | 300
Ключ VISIT-RF2.1 (зеленый брелок) |  | Ключ электронный для домофона. Радиочастотные идентификаторы 125 кГц пассивного типа. | шт | 300
Exit металл |  | Кнопка с фиксацией | шт | 2400
Emergency/Exit (надпись) пластик |  | Кнопка без фиксации | шт | 300

## Металлодетекторы
Системы Безопасности ТОО «Компания Эмират" Казахстан, г.Петропавловск, 150000, ул.Конституции Казахстана, 12, тел./факс:8(7152) 50-35-37, 50-08-92, e-mail: k_emirat@mail.ru
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и круглосуточный мониторинг охранной, охранно-пожарной, пожарной и тревожной сигнализации. Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа
Металлодетекторы
Наименование товаров | Фото | Техническая характеристика | Ед изм. | Цена розничная
Металлодетектор SPHINX-ВМ – 311 |  | Досмотровый ручной металлодетектор (металлоискатель). Представляет собой портативный металлоискатель с вихретоковым преобразователем (ВТП), встроенным в плоский прямоугольный корпус прибора из ударопрочного пластика, внутри которого размещены также электронные элементы схемы и источник питания. | шт | 30000
Металлодетектор Garrett PD 6500i (США) |  | Арочный, досмотровый, рамочный. Позволяет определить положение металлического предмета на теле человека с точностью до 10 см. по вертикали, что позволяет свести к минимуму необходимость ручного досмотра. Имеет 33 зоны обнаружения, что обеспечивает абсолютно равномерную чувствительность. Настраивается на любую массу металла от нескольких грамм. | шт. | 978750
MD100 Umbrella |  | Двухзонный арочный металлодетектор высокой надежности; 200 уровней чувствительности; исключает взаимную маскировку предметов; индикация места обнаружения на световых панелях; световая и звуковая индикация; информационное табло | шт. | 380000
Garrett super scanner (США) |  | Ручной, чувствительный к черным и цветным металлам, большая сканирующая поверхность, световая, звуковая или вибрационная индикация тревоги, автоматическая настройка чувствительности, автоматический контроль разряда батареи | шт | 38000
MCD 3003B1 (МСD, Китай) |  | Ручной досмотровый детектор. Светодиодная, звуковая или вибрационная индикация тревоги. Кнопка оперативного снижения чувствительности. | шт. | 16000

## Расходные материалы
Системы Безопасности ТОО «Компания Эмират" Казахстан, г.Петропавловск, 150000, ул.Конституции Казахстана, 12, тел./факс:8(7152) 50-35-37, 50-08-92, e-mail: k_emirat@mail.ru
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и круглосуточный мониторинг охранной, охранно-пожарной, пожарной и тревожной сигнализации. Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа
Расходные материалы
Наименование товаров | Фото | Техническая характеристика | Ед изм. | Цена розничная
Коробка КРТП-10*2 |  | Коробки распределительные телефонные КРТП 10 х 2 предназначены для соединения линейного кабеля с абонентской проводкой для дальнейшего распределения телефонных пар по ячейкам номеров абонентов | шт | 500
Коробка КРТП-15*2 |  | Коробка распределительная телефонная плоская на 2х15 пар контактов, 120х100х22мм. С тамперной зоной. | шт | 500
Коробка УК, КС-4 |  | Круглая, квадратная,4 пары проводов | шт. | 80
Клипсы (тип 1,2,3,4) |  | Предназначены для монтажа круглого кабеля | упак | 350
Гибкий переход |  | Гибкий переход для предохранения проводов от механических повреждений | шт. | 350